## Selection
Path | Produtos > Componentes de Controlo > Fontes de alimentação ininterruptas (UPS)
Family | Bateria integrada S8BA | Bateria separada S8BA
Functional filters:
Tipo | Montagem em calha DIN | Montagem em calha DIN
Tipo de entrada e saída | DC-DC | DC-DC
Technical filters:
Terminais | Push-in plus | Push-in plus
Potência | 120 W | 480 W
| 240 W | 960 W
360 W
480 W
Tensão nominal de entrada | 24 VDC | 24 VDC
Corrente máxima de entrada | 5,9 A | 21.5 A
| 11,7 A | 43.5 A
17,5 A
23,3 A
Terminal de entrada | Bloco de terminais de encaixe | Bloco de terminais de encaixe
Tensão nominal de saída | 24 VDC | 24 VDC
Corrente máxima de saída | 5 A | 20 A
| 10 A | 40 A
15 A
20 A
Terminal de saída | Bloco de terminais de encaixe | Bloco de terminais de encaixe
Type of battery | Iões de lítio | Iões de lítio
3.9Ah/7.8Ah
7.8Ah
Interface de comunicação | RS232C | RS232C
| Sinal de E/S | Sinal de E/S
| USB | USB