## Selection
Path | Produtos > Segurança > Sistemas de controlo lógicos de segurança > Módulos de segurança
Family | G9SE | G9SA | G9SB | G9SR | G9SX
Functional filters:
Função relacionada com a segurança | Unidades de relé de segurança | Unidades de relé de segurança | Unidades de relé de segurança | Unidades de relé de segurança | Unidades de relé de segurança
Technical filters:
Características | Atraso de desactivação de segurança | Atraso de desactivação de segurança | Função básica de segurança | Atraso de activação e desactivação de segurança | Atraso de desactivação de segurança
| LED de diagnóstico | Extensão de saída |  | Configuração por interruptor DIP | Extensão de saída
| Tempo de resposta máximo de 15 ms |  |  | Extensão de entrada e saída | LED de diagnóstico
|  |  |  | LED de diagnóstico | Modo de manutenção nas máquinas
Monitorização dos interruptores sem contacto D40A
Predefinição do limite de velocidade
Saídas de estado sólido da unidade de segurança flexível
Nível máximo de segurança atingido | SIL3 (IEC 61508) | PLe/Cat-4 (EN ISO 13849-1) consoante a aplicação | PLe/Cat-4 (EN ISO 13849-1) consoante a aplicação | SIL3 (IEC 61508) | SIL3 (IEC 61508)
| PLe/Cat-4 (EN ISO 13849-1) consoante a aplicação |  |  | PLe/Cat-4 (EN ISO 13849-1) consoante a aplicação | PLe/Cat-4 (EN ISO 13849-1) consoante a aplicação
Tensão de alimentação | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC
100 a 240 V CA
Tipo de Terminal | Terminais de pressão | Terminais de parafuso | Terminais de parafuso | Terminais de aperto protegidos e amovíveis | Terminais de aperto protegidos e amovíveis
Terminais de parafuso
Aplicações | Função de bloqueio | Controlo com duas mãos | Entradas múltiplas para uma função de segurança | Blocos de função lógica | Função de activação/comutação de segurança
| Monitorização EDM | Função de bloqueio | Função de bloqueio | Entradas múltiplas para uma função de segurança | Função de bloqueio
| Monitorização da cortina de luz de segurança | Monitorização EDM | Monitorização EDM | Função de activação/comutação de segurança | Monitorização EDM
| Monitorização dos interruptores de porta | Monitorização da cortina de luz de segurança | Monitorização da cortina de luz de segurança | Função de bloqueio | Monitorização da cortina de luz de segurança
| Monitorização dos interruptores sem contacto | Monitorização dos interruptores de porta | Monitorização dos interruptores de porta | Monitorização EDM | Monitorização da imobilização
| Paragem de emergência | Paragem de emergência | Paragem de emergência | Monitorização da cortina de luz de segurança | Monitorização do limite de velocidade
| Reposição manual/automática | Reposição manual/automática | Reposição manual/automática | Monitorização dos interruptores de porta | Monitorização dos interruptores de porta
| Temporizador do atraso de desactivação de segurança | Temporizador do atraso de desactivação de segurança |  | Monitorização dos interruptores sem contacto | Monitorização dos interruptores sem contacto
|  |  |  | Paragem de emergência | Paragem de emergência
|  |  |  | Reposição manual/automática | Reposição manual/automática
|  |  |  | Temporizador do atraso de activação de segurança | Temporizador do atraso de desactivação de segurança
Temporizador do atraso de desactivação de segurança
Tipo de Saída | Saídas de estado sólido | Saídas de relés de segurança | Saídas de relés de segurança | Saídas de estado sólido | Saídas de estado sólido
| Saídas de relés de segurança |  |  | Saídas de relés de segurança | Saídas de relés de segurança